## Лист1
Протокол поверки расходомера
№:
| Организация, выполнившая поверку: |  |  |  |  | ООО "Метрологический Сервис"
| Аттестат аккредитации |  |  |  |  | RA.RU.312120
|  | Адрес: |  |  |  | Москва,
Кастанаевская ул., д.27, к.4
|  | Тел.: |  |  |  | +7 (495) 545 34 81, +7 (495) 259 24 59
|  |  | E-mail: |  |  | info@metroservis.ru
| Наименование, тип, модификация, год изготовления СИ | [5 empty] | Расходомер
ультразвуковой с накладными излучателями АКРОН-01
| Регистрационный номер по Госреестру СИ | [6 empty] | 20711-00
| Заводской номер прибора |  |  |  | Первичный преобразователь ПП-1 |  |  | №
|  |  | Блок электронный БЭ |  |  |  |  | №
| Организация (частное лицо), предоставившая прибор | [5 empty] | ООО "СИГНУР-ПРИБОРЫ"
наименование и адрес
Основное оборудование:
рулетка измерительная Р3У3Д, Госреестр № 46391-11; зав. №572
секундомер электронный Интеграл-01, Госреестр №44154-10, зав.№152615
Вспомогательное оборудование:
труба заполненная водой с заглушкой с одной стороны
термометр ТЛ4, 303-91; зав. №1013
гигрометр психрометрический ВИТ-2; 9364-08, зав. №36
барометр-анероид М-67, 3744-73, зав. №4333
2. Условия поверки:
| Температура, °С |  |  |  |  | #NAME?
| Температура воды, °С |  |  |  |  | #NAME?
| Относительная влажность, % |  |  |  |  | #NAME?
| Атмосферное давление, мм рт.ст. |  |  |  |  | #NAME?
3. Результаты поверки:
| Внешний осмотр |  |  |  |  | соответствует
| Проверка маркировки |  |  |  |  | соответствует
| Проверка комплектности |  |  |  |  | соответствует
| Опробование |  |  |  |  | соответствует
Определение приведенной погрешности измерения расхода
| Имитирован-ный расход % от Qmax | Расчетный расход, Qр м3/ч | Измеренный расход, Qср м3/ч | γ % | Заключение
| 0 | 0 | 0 | 0 | Годен
| 20 | 20 | #NAME? | #NAME? | Годен |  | γ = | Qр - Qcр | х 100 %
| 80 | 80 | #NAME? | #NAME? | Годен |  |  | 100
| 100 | 100 | #NAME? | #NAME? | Годен
[7 empty] | δ = | Vр - Vi | х 100 %
| Определение относительной погрешности измерения объема | [6 empty] | Vр
| Расчетный расход Qр м3/ч | Время измерения объема, t сек | Расчетный объем, Vр м3 | Полученный объем, Vi м3 | δ | Заключение
| 20 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Годен | Vр = | Qр | х t
| 80 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Годен |  | 3600
| 100 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Годен
| Результат поверки: |  | Основная относительная погрешность расходомера не превышает ± 2%
| Расходомер |  | годен |  | к применению.
| Поверитель | [5 empty] | Дата:
| подпись |  |  |  |  | Шошолин П.О.
ФИО